**北京西站下沉广场排水沟及部分石材地面维修项目**

**需求公示附件**

**附件一 报名材料：**

**（注：以下附件1至附件3为实质性条款，没有对此作出完全响应的供应商将被拒绝）**

|  |
| --- |
| **报名信息** |
| 单位名称 | 联系人 | 联系电话（手机号） | 地址 | 邮箱 |
|  |  |  |  |  |
| **注：请报名供应商填写以上信息。** |

附件1 有效的营业执照或法人证书等证明文件，以自然人身份参与的提交自然人的有效身份证明

附件2 法定代表人/负责人身份证明

附件3 法定代表人/负责人授权书

**报名材料格式：**

**附件 1 有效的营业执照或法人证书等证明文件（复印件，须加盖供应商公章），以自然人身份参与的提交自然人的有效身份证明（复印件）**

## 附件 2 法定代表人/负责人身份证明(格式，原件)

**法定代表人/负责人身份证明**

供应商名称：

单位性质：

成立时间： 年 月 日

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商名称） 的法定代表人/负责人。

特此证明。

附：法定代表人/负责人的身份证明：有效的身份证正反面复印件，或有效的护照复印件。

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## 附件 3 法定代表人/负责人授权书（格式，原件）

**（非法定代表人/负责人签署报名材料的，应提交法定代表人/负责人授权书及其附件；若报名材料由法定代表人/负责人本人签署，则可不用提交。）**

**法定代表人/负责人授权书**

 本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称） 的 （公司名称） 的在下面签字或盖章的 （法定代表人/负责人姓名） 代表本公司授权 （公司名称） 的在下面签字或盖章的 （被授权人的姓名） 为本公司的合法代理人，就北京西站下沉广场排水沟及部分石材地面维修项目的比选，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日生效，特此声明。

法定代表人/负责人签字或盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被授权人签字或盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

公司盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附：

被授权人姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职　　　　务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电　　　　话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被授权人的身份证明：有效的身份证正反面复印件，或有效的护照复印件。

**附件二 采购需求**

1. **维修项目内容：**
2. 维修项目内容：北京西站北下沉广场于2017年建成投入使用，由于旅客及通行电动车流量较大，导致下沉广场、中裕驭骊酒店西侧及瑞海大厦东侧等区域雨箅子不同程度地出现弯曲变形现象，同时大部分雨篦子锈蚀破损严重，已多次发生行人和电动车经过时踩翻导致人员受伤情况。采购人在检查地区排水设施时发现上述区域排水沟还存在沟壁严重破损、瓷砖脱落影响排水等问题。为了给过往旅客提供安全便利的出行环境，采购人拟对北下沉广场部分破损严重的排水设施进行改造，并更换部分排水沟盖板篦子，具体内容详见图纸及工程量清单。
3. 维修项目地点：北京西站北下沉广场。
4. 项目工期：40天
5. **维修项目要求：**
6. 施工中必须严格执行有关法律法规及施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定、施工现场管理规定，并遵守采购人相关规章制度，承担工程质量安全主体责任；
7. 在进行维修时，不能影响正常施工场地秩序，同时需要切实做好安全防范工作，施工时不能影响其他设施，如有损坏，由供应商负责赔偿修复；
8. 供应商在施工过程中必须严格采取相应的技术措施；
9. 供应商在施工过程中必须认真负责，不能危及原有设施，若有损坏，一切责任由供应商承担并负责修复，采购人保留对供应商进一步追究法律责任的权利：
10. 供应商保证为维修而安装、更换的材料，质量达标，不存在质量问题，供应商承担该材料的质量安全与保修责任；
11. 因供应商原因维修质量不符合标准或要求的，应返工直至合格为止，并自行承担由此增加的费用并赔偿采购人损失；
12. 供应商完工应向采购人提交已完成工作量清单或工作记录，作为结算依据之一；
13. 供应商应遵守相关劳动法规，安排与其建立合法有效劳动关系的人员施工，不得分转第三人进行，自行处理劳资纠纷；
14. 供应商应做好垃圾清运等维修后续处理工作；
15. 供应商有义务就维修工作中发现的安全隐患向采购人及时报告并提出处理建议。
16. **工程量清单及图纸：**

本项目工程量清单及图纸是本项目比选文件的附件。

1. **资质要求：**供应商须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级或以上资质且具有建设行政主管部门颁发的在有效期内的安全生产许可证。