**西站地区高低压配电间应急电源蓄电池采购项目附件**

**附件一 报名材料：**

**（注：以下附件1至附件3为实质性条款，没有对此作出完全响应的供应商将被拒绝）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **报名信息** | | | | |
| 单位名称 | 联系人 | 联系电话（手机号） | 地址 | 邮箱 |
|  |  |  |  |  |
| **注：请报名供应商填写以上信息。** | | | | |

附件1 有效的营业执照或法人证书等证明文件，以自然人身份参与的提交自然人的有效身份证明

附件2 法定代表人/负责人身份证明

附件3 法定代表人/负责人授权书

**报名材料格式：**

**附件 1 有效的营业执照或法人证书等证明文件（复印件，须加盖供应商公章），以自然人身份参与的提交自然人的有效身份证明（复印件）**

**附件 2 法定代表人/负责人身份证明(格式，原件)**

**法定代表人/负责人身份证明**

供应商名称：

单位性质：

成立时间： 年 月 日

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商名称） 的法定代表人/负责人。

特此证明。

附：法定代表人/负责人的身份证明：有效的身份证正反面复印件，或有效的护照复印件。

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**附件 3 法定代表人/负责人授权书（格式，原件）**

**（非法定代表人/负责人签署报名材料的，应提交法定代表人/负责人授权书及其附件；若报名材料由法定代表人/负责人本人签署，则可不用提交。）**

**法定代表人/负责人授权书**

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字或盖章的（法定代表人/负责人姓名）代表本公司授权（公司名称）的在下面签字或盖章的（被授权人的姓名）为本公司的合法代理人，就西站地区高低压配电间应急电源蓄电池采购项目的比选，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日生效，特此声明。

法定代表人/负责人签字或盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被授权人签字或盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

公司盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附：

被授权人姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职　　　　务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电　　　　话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被授权人的身份证明：有效的身份证正反面复印件，或有效的护照复印件。

**附件二 采购需求：**

**一、项目需求**

西站地区高低压配电室（间）UPS应急电源所使用的铅酸蓄池，现有162块已超过年限，需进行维修更换，项目预算金额：15.30746万元。

**二、采购清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 铅酸蓄电池 | 12V65Ah | 只 | 130 |
| 2 | 铅酸蓄电池 | 12V120Ah | 只 | 32 |

**三、****采购范围**

负责采购清单所列产品的供货、包装、运输、安装、调试，直至采购人验收合格，并负责更换废弃物的回收，以及售后服务。

**四、质量要求及技术标准**

满足采购人技术要求，符合国家及北京市相关质量标准。

**五、供货及安装地点**

北京西站采购人指定地点。

**六、供货及安装周期**

自合同签订之日起7个工作日内完成供货及安装，具备采购人验收条件。

**七、服务需求**

1、质保服务需求

本项目所采购产品应提供验收合格并投入使用之日起2年的免费质保服务。

2、售后服务需求

（1）供应商应具有完善的售后服务保障体系，服务响应时间不得超过24小时。

（2）在质保期内对于非人为因素引起的产品质量问题，供应商负责免费更换或维修，响应时间不得超过24小时；由采购人操作不当造成的损坏或故障的，供应商负责提供技术人员进行维修，采购人承担维修费用。

（3）负责电池终身（4年）维护保养服务。维护期内，供应商负责每半年对所供蓄电池进行一次维护检查服务。对于超出质保期，检查发现电池出现异常的，应及时向采购人汇报。

**八、其他要求**

1、本项目非专门面向中小企业采购。

2、本项目采购标的所属行业

本项目采购标的属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）中的**（十五）租赁和商务服务业**。