**西站北下沉及负二层地铁大厅8部扶梯主电源电缆更换项目**

**需求公示附件**

# 附件一 报名材料：

**（注：以下附件1至附件3为实质性条款，没有对此作出完全响应的供应商将被拒绝）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **报名信息** | | | | |
| 单位名称 | 联系人 | 联系电话（手机号） | 地址 | 邮箱 |
|  |  |  |  |  |
| **注：请报名供应商填写以上信息。** | | | | |

附件1 有效的营业执照或法人证书等证明文件，以自然人身份参与的提交自然人的有效身份证明

附件2 法定代表人/负责人身份证明

附件3法定代表人/负责人授权书

**报名材料格式：**

## 附件 1 有效的营业执照或法人证书等证明文件（复印件，须加盖供应商公章），以自然人身份参与的提交自然人的有效身份证明（复印件）

## 附件 2 法定代表人/负责人身份证明(格式，原件)

**法定代表人/负责人身份证明**

供应商名称：

单位性质：

成立时间： 年 月 日

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商名称） 的法定代表人/负责人。

特此证明。

附：法定代表人/负责人的身份证明：有效的身份证正反面复印件，或有效的护照复印件。

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## 附件 3 法定代表人/负责人授权书（格式，原件）

**（非法定代表人/负责人签署报名材料的，应提交法定代表人/负责人授权书及其附件；若报名材料由法定代表人/负责人本人签署，则可不用提交。）**

**法定代表人/负责人授权书**

本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称） 的 （公司名称） 的在下面签字或盖章的 （法定代表人/负责人姓名） 代表本公司授权 （公司名称） 的在下面签字或盖章的 （被授权人的姓名） 为本公司的合法代理人，就 的比选，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日生效，特此声明。

法定代表人/负责人签字或盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被授权人签字或盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

公司盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附：

被授权人姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职　　　　务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电　　　　话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被授权人的身份证明：有效的身份证正反面复印件，或有效的护照复印件。

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

# 附件二 采购需求：

**一、工程概况**

1.施工地点：北京西站地区

2.施工内容：更换北下沉东西两侧34号、35号、40号、41号4部扶梯以及负二层地铁大厅北侧24号、25号、26号、27号4部电梯的主电源电缆。

3.项目工期：自合同签订日起8个自然日完成。为减少施工对旅客出行的影响，需夜间停梯后施工。

**二、工程要求**

1.施工人员需持有低压电工作业有效证件。

2.施工中必须严格执行有关法律法规及施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定、施工现场管理规定，并遵守采购人相关规章制度，承担工程质量安全主体责任。

3.在进行施工时，不能影响正常施工场地秩序，同时需要切实做好安全防范工作，施工时不能影响其他设施，如有损坏，由供应商负责赔偿修复，采购人保留对供应商进一步追究法律责任的权利。

4.供应商保证为本项目安装、更换的材料质量要符合标准要求，不存在质量问题，供应商承担该材料的质量安全与保修责任。

5.因供应商原因质量不符合标准或要求的，应返工直至合格为止，并自行承担由此增加的费用并赔偿采购人损失。

6.供应商完工应向采购人提交已完成工作量清单或工作记录，作为结算依据之一。

7.供应商应遵守相关劳动法规，安排与其建立合法有效劳动关系的人员施工，不得分转其他人进行，自行处理劳资纠纷。

8.供应商应做好垃圾清运等后续处理工作。

9.供应商有义务就施工过程中发现的安全隐患向采购人及时报告并提出处理建议。

**三、商务要求**

1. 交付的时间和地点

时间：自合同签订日起8个自然日完成。为减少施工对旅客出行的影响，需夜间停梯后施工。

地点：北京西站地区。

2. 付款条件（进度和方式）

详见合同

**四、本项目采购标的所属行业**

本项目采购标的属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）中的**（十五）租赁和商务服务业。**

**五、本项目专门面向中小企业采购**