# 重点站区感知监测运营管理建设项目一期测评服务需求公示附件

- 附件一 报名材料：

（注：以下附件1至附件4为实质性条款，没有对此作出完全响应的供应商将被拒绝）

| 报名信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 联系人 | 联系电话（手机号） | 地址 | 邮箱 |
| 注：请报名供应商填写以上信息。 |  |  |  |  |

附件1 有效的营业执照或法人证书等证明文件，以自然人身份参与的提交自然人的有效身份证明

附件2 法定代表人/负责人身份证明

附件3 法定代表人/负责人授权书

附件4供应商须具备有效的《网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书》（旧证）或《网络安全服务认证证书等级保护测评服务认证》（新证）

报名材料格式：

附件 1  有效的营业执照或法人证书等证明文件（复印件，须加盖供应商公章），以自然人身份参与的提交自然人的有效身份证明（复印件）

附件 2  法定代表人/负责人身份证明(格式，原件)

法定代表人/负责人身份证明

供应商名称：

单位性质：

成立时间：   年    月     日

姓名：         性别：           年龄：              职务：

系     （供应商名称）   的法定代表人/负责人。

特此证明。

附：法定代表人/负责人的身份证明：有效的身份证正反面复印件，或有效的护照复印件。

供应商名称（盖章）：_________________________________

日期：__________________

附件 3  法定代表人/负责人授权书（格式，原件）

（非法定代表人/负责人签署报名材料的，应提交法定代表人/负责人授权书及其附件；若报名材料由法定代表人/负责人本人签署，则可不用提交。）

法定代表人/负责人授权书

本授权书声明：注册于  （国家或地区的名称）   的   （公司名称）   的在下面签字或盖章的   （法定代表人/负责人姓名）   代表本公司授权   （公司名称）   的在下面签字或盖章的    （被授权人的姓名）    为本公司的合法代理人，就                            的比选，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日生效，特此声明。

法定代表人/负责人签字或盖章：_______________________________

被授权人签字或盖章：_______________________________

公司盖章：_______________________________

附：

被授权人姓名：_______________

职　　　　务：_______________

电　　　　话：_______________

被授权人的身份证明：有效的身份证正反面复印件，或有效的护照复印件。

附件4供应商须具备有效的《网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书》（旧证）或《网络安全服务认证证书等级保护测评服务认证》（新证）

- 附件二 采购需求：

一、采购标的

1. 采购标的

重点站区感知监测运营管理建设项目一期测评服务

二、项目建设内容

重点站区感知监测运营管理建设项目一期主要面向重点站区管委会及各站办管理人员提供站区监测运行管理功能服务，是站区运营状态的统一管理系统，是站区信息化水平的直观反映，旨在保障站区稳定、安全运营。综合运用视频监控、物联感知、视觉AI计算管理，实现重点站区运行智能感知与运营智慧管理，提升管理效率。视频监控方面，增补视频监控点位，监控数据可追溯；物联感知方面，实现感知设备全联通；监测运营管理方面，实现运营参数自动监测与异常事件智能识别报警。建设内容具体包括视频监控建设，物联感知系统，视觉AI感知系统，监测运营管理等四项内容。

（一）视频监控系统建设内容

根据北京站、北京西站、北京南站、北京北站、清河站、朝阳站、丰台站7个地区业务需求，按需配备枪机、球机等多种形式的且满足GB 35114 - 2017 A级标准要求的摄像头共计647路，扩容视频存储空间，提升视频追溯能力。补充现有监控点位，构建视频感知体系，提高进出站口、广场、停车场等重点区域密度，弥补关键部位监控盲区，扩大视频监控的覆盖范围，关键部位监控覆盖率达到100%，视频监控设备纳入全市“一码”管理，已建和新建点位的视频图像资源回溯能力90天。对重点区域、点位进行实时监控，对人员、车辆、异常事件等目标对象进行实时感知，形成全方位、全天候、全过程的视频感知监测网络，提升站区运营管理效率。

（二）物联感知系统建设内容

支撑设备直连、平台级联、行业协议、平台对接等多协议、多模式，接入重点站区各类感知终端，形成设备资产台账，建立重点站区感知设备“一张图、一本账”；汇聚包括视频摄像头、公共广播、信息显示屏、环境传感器等设备设施的运行数据，为业务应用提供数据支撑，形成全域物联、数联、智联三位一体的新型智慧感知体系。包括设备接入引擎、视频接入引擎、汇聚管理引擎、物联协议适配器各1套等建设。

（三）视觉AI感知系统建设内容

为北京站、北京西站、北京南站、北京北站、清河站、朝阳站、丰台站等7个站区建设视觉AI边缘计算设备与识别算法。在车站构建边缘视觉AI感知能力，建立“软硬解耦、云边一体管控、算法动态部署”的新技术体系；提升主动感知能力，缩短异常事件发现时间，提升站区安全及管理效率。建设视觉AI边缘算力，部署“人群聚集事件识别、违法行为识别、重点人员车辆识别、火灾烟雾识别”等AI算法模型。将通过视觉AI结构化后的数据进行汇总分析，为上层应用及决策支撑提供输入。系统自动识别处理视频数据，解放人力，减轻工作负担，不再需要人工查阅海量视频，缩短站区异常事件发生时间，提高工作效率、工作质量，为问题主动发现，及时分析，快速响应提供技术支撑，构建以事件为主线的预防、预测、预警的精细化管理体系，提升重点站区的综合治理水平。

为贯彻落实《北京新型智慧城市感知体系建设总体方案》关于科学统筹感知算法能力建设有关要求，有序推进视频分析算法的解耦适配，满足算法动态加载、云边端协同需求，算法应符合需满足TBAX0006—2025《视频图像感知智能应用适配技术要求》规定要求，需适配国产AI芯片的硬件设施。

站区治理算法主要包括：视频车辆结构化、视频非机动车结构化、视频行人机构化、机动车违章停放、非机动车违章停放、重点车辆搜索、重点行人搜索、疑似黑车挖掘分析、区域人数估计、大范围人数估计、过线人流量统计、站区车流量统计、人群聚集识别、明火烟雾识别等。

（四）监测运营管理系统建设内容

构建站区视频、人流智能感知系统，整合共享现有信息化资源，实现对站区客流量的实时监测、运行分析与决策支持、协同调度机制平台，提升站区综合交通运输应急响应与协同处置能力。通过监测运营管理系统，实现设备设施的监测与运行环境的监测管理，建设车流信息监测、站区客流监测、停车资源监测、统一事件中心、设施设备管理、疑似黑车识别、智能搜索、统计分析等功能。初步实现客流聚集、违法行为等异常事件的识别与报警。实现物联、视联感知终端数据统一存储、设备统一管理、事件协同调度、设备设施健康状态监测以及感知设备的运行管理、运维管理、资产管理等功能。基于站区AI计算设备边缘算力，及时发现异常事件与违法行为等，满足快速响应需求，提高站区管理效率。监测运营管理系统开发：包含车流信息监测子系统、站区客流监测子系统、停车资源监测子系统、统一事件中心子系统、设施设备管理子系统、运力匹配分析子系统、运力调度子系统、疑似黑车识别子系统、智能搜索子系统、统计分析子系统等。

三、服务目标

依据《中华人民共和国网络安全法》为保障重点站区感知监测运营管理建设项目一期信息系统安全，本项目供应商需在全面了解相关国家政策和信息系统情况的基础上，对信息系统开展等级保护测评安全测试及软件测试，测试要求包括但不限于以下内容。

实施安全等级保护技术测评，将信息系统信息安全现状对照《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）进行差距分析，评估系统信息安全技术保护措施的设计和执行有效性，分析其与信息安全等级保护基本要求的符合性，并提出整改和完善建议。最终出具网络安全等级保护测评报告。

提供相应系统的软件测试服务，依据信息系统国家及相关行业标准规范和项目招标文件、合同书、设计文件等需求，对应具体项目建设要求，在实际运行环境中，对项目进行验收测试，提供公正、客观的测试服务并出具相应的测试报告。

四、服务原则

1.保密原则：对测评的过程数据和结果数据严格保密，未经授权不得泄露给任何单位和个人，不得利用此数据进行任何侵害采购方的行为，否则采购方有权追究供应商的责任；签订合同时需一并签订保密协议书。

2.标准性原则：测评方案的设计与实施应依据国家的相关标准进行；

3.规范性原则：供应商的工作中的过程和文档，具有很好的规范性，可以便于项目的跟踪和控制

4.可控性原则：服务的进度要按照招标文件的要求，保证采购方对于测评工作的可控性；

5.整体性原则：服务的范围和内容应当整体全面，包括国家相关要求测评要求涉及的各个层面；

6.安全性原则：服务工作应不得影响系统和网络的正常运行；测评工作不得对现有信息系统的正常运行、业务的正常开展产生任何影响。

依据信息系统国家及相关行业标准规范和项目招标文件、合同书、设计文件等需求，对应具体项目建设要求，在实际运行环境中，对项目进行测试，提供公正、客观的测试服务并出具相应的测试报告。

五、服务内容

1.测评依据

根据《中华人民共和国网络安全法》和《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》等标准要求，依法对信息系统进行网络安全等级保护测评和软件测试工作。

主要根据标准和要求：

《中华人民共和国网络安全法》

公安部、国家保密局、国务院信息化工作办公室联合转发的《关于信息安全等级保护工作的实施意见》（公通字[2004]66 号）

公安部、国家保密局、国务院信息化工作办公室制定的《信息安全等级保护管理办法》（公通字 [2007]43 号）

《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）

《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2020）

《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T25070-2019）

《信息安全技术网络安全等级保护测评过程指南》（GB/T 28449-2018）

《信GB/T 34944-2017《Java语言源代码漏洞测试规范》

《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》（GB/T 25000.51-2016）

《中华人民共和国网络安全法》

PTES渗透测试执行标准(PTES)

信息安全技术 信息安全风险评估规范(GB/T 20984-2007)

信息技术 信息安全管理实用规则(GB/T 19716-2005)

信息技术 安全技术 信息安全管理实用规则(6B/T 22081-2016)

GB T 31509-2015 信息安全技术 信息安全风险评估实施指南信息系统审计标准(ISACA)息安全技术信息系统安全等级保护实施指南》(GB/T 25058-2010)

2.测评对象

| 系统名称 | 安全等级 |
| --- | --- |
| 重点站区感知监测运营管理建设项目一期 | 二级 |

5.1测评内容及技术要求

本次安全测评和软件测试工作是重点站区感知监测运营管理建设项目一期系统系统进行等级保护测评，旨在提高相关网络系统、主机系统和应用系统的安全性，保障被测信息系统的安全运行，达到网络安全等级保护标准。测评的内容包括但不限于以下内容：

（1）安全测试主要指标要求

| 安全类 | 安全控制点 | 安全测评内容 |
| --- | --- | --- |
| 安全物理环境 | 物理位置选择 | 重点测评机房场地的选择及其防震、防风和防雨等能力等。 |
|  | 物理访问控制 | 重点测评机房出入口访问控制、鉴别和记录能力等。 |
|  | 防盗窃和防破坏 | 重点测评应将设备或主要部件固定、标识，通信线缆铺设，机房防盗报警措施等。 |
|  | 防雷击 | 重点测评各类机柜、设施和设备接地措施，防止感应雷措施等。 |
|  | 防火 | 重点测评机房火灾消防措施，机房及相关的工作房间和辅助房建筑材料耐火等级，区域隔离防火措施等。 |
|  | 防水和防潮 | 重点测评防止雨水渗透措施，防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透措施，防水检测和报警措施等。 |
|  | 防静电 | 重点测评接地防静电措施以及采取措施防止静电的产生等。 |
|  | 温湿度控制 | 重点测评温湿度自动调节设施。 |
|  | 电力供应 | 重点测评机房供电线路稳压措施，短期的备用电力供应措施，冗余计算机系统供电措施等。 |
|  | 电磁防护 | 重点测评线缆隔离铺设和关键设备电磁屏蔽措施。 |
| 安全通信网络 | 网络架构 | 重点测评网络设备的业务处理能力，网络区域划分、地址分配，重要网络区域技术隔离手段，通信线路、关键网络设备和关键计算设备的硬件冗余等。 |
|  | 通信传输 | 重点测评通信过程中数据的完整性和保密性控制措施。 |
|  | 可信验证 | 测评是否基于可信根对通信设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和通信应用程序等进行可信验证。 |
| 安全区域边界 | 边界防护 | 重点测评跨越边界的访问和数据流通信受控情况，非授权内联、外联的检查或限制措施，无线网络的使用和控制措施等。 |
|  | 访问控制 | 重点测评网络边界或区域之间访问控制规则，访问控制列表优化，并保证访问控制规则数量最小化；是否基于应用协议和应用内容对进出网络的数据流实现访问控制等。 |
|  | 入侵防范 | 重点测评关键网络节点检测、防止或限制从外部或内部发起的网络攻击行为的能力，网络攻击行为分析、记录及报警措施等。 |
|  | 恶意代码和垃圾邮件防范 | 重点测评在关键网络节点处对恶意代码进行检测和清除，以及对垃圾邮件进行检测和防护的能力。 |
|  | 安全审计 | 重点测评在网络边界、重要网络节点的安全审计措施，审计覆盖范围、审计记录详细程度、审计记录保护措施，远程访问的用户行为、访问互联网的用户行为审计和数据分析措施等。 |
|  | 可信验证 | 测评是否基于可信根对边界设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和边界防护应用程序等进行可信验证。 |
| 安全计算环境 | 身份鉴别 | 重点测评终端、服务器、网络等设备中的操作系统的登录用户身份标识和鉴别措施。 |
|  | 访问控制 | 重点测评终端、服务器、网络等设备中的操作系统的登录用户的账户分配和权限管控措施。 |
|  | 安全审计 | 重点测评终端、服务器、网络等设备中的操作系统的安全审计功能，审计覆盖范围、审计记录详细程度、审计进程保护措施。 |
|  | 入侵防范 | 重点测评终端、服务器、网络等设备中的操作系统是否遵循最小安装的原则，管理终端访问限制措施，数据有效性检验功能，已知漏洞测试、评估、修补，重要节点入侵检测及报警措施等。 |
|  | 恶意代码防范 | 重点测评是否采用免受恶意代码攻击的技术措施或主动免疫可信验证机制及时识别入侵和病毒行为并有效阻断。 |
|  | 可信验证 | 重点测评是否基于可信根对计算设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和应用程序等进行可信验证。 |
|  | 数据完整性 | 重点测评是否采用校验技术或密码技术保证重要数据在传输、存储过程中的完整性。 |
|  | 数据备份恢复 | 重点测评重要数据的本地数据备份与恢复功能，异地实时备份功能，重要数据处理系统的热冗余措施。 |
|  | 剩余信息保护 | 重点测评鉴别信息或敏感数据所在的存储空间被释放或重新分配前是否得到完全清除。 |
|  | 个人信息保护 | 重点测评是否仅采集和保存业务必需的用户个人信息，是否禁止未授权访问和非法使用用户个人信息。 |
| 安全管理中心 | 系统管理 | 重点测评中心系统管理员身份鉴别和访问控制措施，中心系统管理员对系统的资源和运行进行配置、控制和管理能力等。 |
|  | 审计管理 | 重点测评中心审计管理员身份鉴别和访问控制措施，中心审计管理员对审计记录的分析、存储、管理和查询能力等。 |
| 安全管理制度 | 安全策略 | 重点测评是否制定网络安全工作的总体方针和安全策略，阐明机构安全工作的总体目标、范围、原则和安全框架等。 |
|  | 管理制度 | 重点测评各类安全管理制度建设情况以及各类系统操作规范建设情况。 |
|  | 制定和发布 | 重点测评安全管理制度制定的责任部门设立情况；安全管理制度的制定过程以及发布方式。 |
|  | 评审和修订 | 重点测评安全管理制度评审修订时机以及目前安全管理制度修订情况。 |
| 安全管理机构 | 岗位设置 | 重点测评安全管理岗位设立及职责明确情况。 |
|  | 人员配备 | 重点测评安全管理岗位人员配备情况。 |
|  | 授权和审批 | 重点测评针对重大系统操作的授权和审批情况。 |
|  | 沟通和合作 | 重点测评与系统内部以及外部相关部门、单位的日常沟通机制。 |
|  | 审核和检查 | 重点测评系统安全检查工作规范化程度和落实情况。 |
| 安全管理人员 | 人员录用 | 重点测评人员录用过程规范化管理；对录用人员保密责任的约束方式以及对关键岗位职责约束的方式。 |
|  | 人员离岗 | 重点测评人员离岗过程控制；人员离岗的保密承诺控制。 |
|  | 安全意识教育和培训 | 重点测评安全培训计划的制定情况和实施情况。 |
|  | 外部人员访问管理 | 重点测评对外部人员进入重要区域的审批、控制管理。 |
| 安全建设管理 | 定级和备案 | 重点测评网络系统是否明确其安全保护等级，系统定级、审批及备案的相关情况。 |
|  | 安全方案设计 | 重点测评系统的网络安全工作的总体规划设计情况。 |
|  | 产品采购和使用 | 重点测评系统中网络安全产品、密码产品和服务的采购和使用管理措施。 |
|  | 自行软件开发 | 重点测评系统内自行软件开发工作的管理和控制措施。 |
|  | 外包软件开发 | 重点测评外包软件开发的安全管控措施。 |
|  | 工程实施 | 重点测评网络系统工程的实施过程的安全管控措施。 |
|  | 测试验收 | 重点测评网络系统工程的安全验收措施。 |
|  | 系统交付 | 重点测评网络系统工程的系统交付安全管控措施。 |
|  | 等级测评 | 重点测评网络系统等级测评工作开展情况。 |
|  | 服务供应商选择 | 重点测评对系统中相关的安全服务商选择以及服务管理措施。 |
| 安全运维管理 | 环境管理 | 重点测评对机房基础设施日常管理情况以及办公环境的管理。 |
|  | 资产管理 | 重点测评对系统资产管理的制度建设情况以及标识管理。 |
|  | 介质管理 | 重点测评对各类介质的传输、使用、存储和销毁等环节的管理。 |
|  | 设备维护管理 | 重点测评对各类设备日常的使用、操作和维护维修的管理。 |
|  | 漏洞和风险管理 | 重点测评安全漏洞和隐患发现，漏洞和安全问题修补管理措施。 |
|  | 网络和系统安全管理 | 重点测评网络和系统日常安全管理措施。 |
|  | 恶意代码防范管理 | 重点测评对恶意代码的检测、分析等防范工作的管理。 |
|  | 配置管理 | 重点测评各个设备或软件组件的基本配置信息保存措施，以及信息变更控制措施。 |
|  | 密码管理 | 重点测评密码技术和产品的使用和管理情况。 |
|  | 变更管理 | 重点测评变更活动制度化建设情况以及变更前、变更中和变更后的规范化管理情况。 |
|  | 备份与恢复管理 | 重点测评系统数据的日常备份管理以及系统恢复管理。 |
|  | 安全事件处置 | 重点测评安全事件报告和处置的制度建设情况以及不同安全事件处理过程的规范化管理情况。 |
|  | 应急预案管理 | 重点测评应急预案制定情况、人力、设备、技术、财务和外部协作等方面的资源保障情况以及对应急预案的培训和日常演练情况。 |
|  | 外包运维管理 | 重点测评外包运维商的选择和安全管控措施。 |

（2）软件测试主要指标要求

| 阶段 | 成果交付内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 测试执行前 | 测试计划书 | 说明整体测试目标、范围、方法、日程、人员分工等。 |
|  | 测试方案/测试策略 | 详细说明功能测试、源代码检测、渗透测试的技术路线、覆盖重点及执行要求。 |
|  | 测试用例文档 | 按模块编写功能性测试用例及接口测试用例，覆盖主要业务流程与边界场景。 |
|  | 源代码测试 | 明确被测范围提供源代码,用于开展代码审计 |
|  | 渗透测试授权函（如需） | 用于规范渗透测试范围与合法性授权 |
| 测试执行中 | 缺陷记录清单 | 功能缺陷、源代码缺陷及渗透发现的漏洞，须分类、分级并记录整改状态 |
|  | 源代码检测原始扫描记录 | 包括扫描工具、配置参数、扫描日志等，可供溯源复核。 |
|  | 漏洞验证材料 | 渗透测试发现漏洞的验证截图、POC、操作记录等。 |
| 测试结束 | 功能测试总结报告 | 覆盖测试范围、执行结果、通过率、缺陷统计及整改验证情况。 |
|  | 源代码检测报告 | 含发现的问题、风险分级、整改建议及复测结果。 |
|  | 渗透测试报告 | 漏洞点、风险分析、可利用性说明、整改建议及验证情况。 |

（3）提出整改方案

通过现场测评，逐项找出系统现状与国家相关标准要求之间的差距，进行逐项分析、整体分析，给出差距分析报告，并给出整改建议方案，根据整改方案系统地进行整改。整改工作是对信息系统完善的过程，待整改完毕后，进行结果确认，完成网络安全等级保护测评和软件测试，出具测评报告和软件测试报告，并将测评报告报当地公安机关备案。

（4）报告交付

包括《信息系统网络安全等级保护测评方案》、《信息系统网络安全等级保护差距分析报告》、《信息系统网络安全等级保护测评报告》、《信息系统备案证明》《信息系统软件测试报告》。等级保护测评报告需加盖测评专用章，内容必须满足当地公安机关备案要求，协助采购人通过等保二级测评。软件测试报告需加盖CNAS软件测试专用章。

六、成果交付

成交供应商提交的书面材料中包括但不限于以下内容：

《等级保护测评报告》《软件测试报告》及工作过程文档。

七、其他要求

1、工期要求

接到采购人通知后3个月内完成测评。

2、保密要求

投标人应提供保密承诺书，严格履行保密义务，自签订合同之日起至服务期结束，采取必要的控制措施，防止因项目实施造成的任何信息泄漏。

六、本项目采购标的所属行业

本项目采购标的属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）中的（三）软件和信息技术服务业。

七、本项目专门面向中小企业采购